Reglamento Laboratorio de Biología Molecular - IADIZA

Comisión administradora del Laboratorio Molecular del IADIZA

- La administración del laboratorio estará conformada por tres miembros del IADIZA cuyos miembros serán reemplazados en forma anual pero en forma individual. El primer año será reemplazado uno de los miembros, el segundo otro, y el tercer año el último integrante de esa primera comisión. A partir de ese momento, cada miembro de la comisión formará parte de la misma por un periodo de tres años. Excepto que todos los miembros decidan otra cosa en casos excepcionales.

- La comisión administradora tendrá bajo su responsabilidad la elaboración y modificación del reglamento de uso del Laboratorio Molecular del IADIZA y consideraciones con respecto a las instalaciones y uso del laboratorio que no esté descripto en el presente reglamento.

Uso del Laboratorio Molecular del IADIZA:

Para un correcto uso del Laboratorio Molecular hemos fijado las siguientes normas para los usuarios. Es fundamental cumplir con estas normas, y trabajar con cuidado y en forma ordenada.

- El laboratorio solo puede ser usado POR PERSONAL DEL IADIZA y/ o pasantes o tesinistas bajo la supervisión de algún investigador del IADIZA y del personal técnico del laboratorio.

- No se debe comer ni  beber en las mesadas del laboratorio donde se realizan experimentos.

- No se debe guardar alimentos en heladeras que contengan drogas o preparados.

- Se debe utilizar vestimenta apropiada para realizar trabajos de laboratorio, guardapolvo abrochado (preferentemente de algodón y de mangas largas) y zapatos cerrados. Evitar el uso de accesorios colgantes (aros, pulseras, collares, etc.) y usar el cabello recogido.

- Se deben utilizar elementos de protección y guantes apropiados para evitar el contacto con sustancias química o  material biológico. Toda persona cuyos guantes se encuentren contaminados no deberá tocar objetos, ni superficies, tales como: teléfono, lapiceras, manijas de cajones o puertas, cuadernos, etc.

- Las mesadas y lugares del laboratorio tienen diferentes propósitos para evitar las contaminaciones, por favor respete las indicaciones.

- Es muy importante que todo residuo generado se coloque en los recipientes destinados para tal fin, según las indicaciones.

- Luego de trabajar en las mesadas, debe limpiarlas con lavandina al 5% y finalmente con etanol al 70%,  los cuales estarán disponibles en las mesadas o se pueden pedir a la CPA del laboratorio.

- No se deben utilizar los equipos (ej., termocicladores, centrífugas, cuantficador de ADN, autoclave, etc.) sin haber recibido entrenamiento previo y sin conocimiento del mismo. Aún teniendo entrenamiento en el uso de equipo de laboratorio, la primera vez que se utilice equipamiento del Laboratorio Molecular de IADIZA, el usuario deberá ser supervisado por el personal técnico del laboratorio (CPA).

- Para solicitar el uso del laboratorio y/o de los equipos, deberá primero comunicarse con la CPA del laboratorio, Paula Cornejo (pcornejo@mendoza-conicet.gob.ar). LA CPA será la encargada de administrar el cronograma de uso del laboratorio en base al cronograma que se describe a continuación.

- El uso del laboratorio y/o de los equipos quedará registrado en un calendario online (Google Calendar). En este calendario se colocará nombre de usuario, día, hora y cantidad de horas de uso del equipo/técnica a realizar. Este calendario solo puede ser modificado por la CPA del laboratorio Paula Cornejo, pero los usuarios podrán consultarlo.

- En caso de suspender un experimento, avisar lo antes posible a Paula Cornejo para que ese turno vuelva a estar disponible.

- Debe informarse a la CPA sobre cualquier problema surgido durante la realización de un experimento y/o la utilización de los equipos.

- El equipamiento del Laboratorio Molecular del IADIZA es para uso del personal del mismo.

- Los insumos necesarios para realizar los análisis deberán ser provistos por cada usuario. Todos los reactivos y  materiales personales deben estar en contenedores y debidamente marcados con el nombre del usuario. La CPA le designará un lugar para su guardado.

- Los materiales descartables, requeridos para los diferentes experimentos, deben ser entregados a la CPA en condiciones para poder ser autoclavados o bien ser autoclavados por los usuarios bajo supervisión.

- Ante una falla del equipamiento o algún problema en las instalaciones del equipo se debe dar aviso a la CPA del laboratorio.

- El IADIZA es el encargado del arreglo de equipamiento del laboratorio. Cuando el instituto no cuente con los fondos suficientes, la Comisión Administradora del laboratorio revisará la situación y se consultará a los grupos de investigación que estén utilizando el laboratorio en ese momento para determinar si es posible contar con fondos de subsidios para arreglar el equipo.

- Los miembros de la Comisión Administradora serán reemplazados por otros usuarios del Laboratorio Molecular que pertenezcan al IADIZA. Los miembros serán elegidos de acuerdo a su voluntad y posterior votación en reunión entre todos los usuarios del laboratorio presentes en la reunión, al momento del reemplazo. Un miembro de la comisión será reemplazado por año de forma que luego del tercer año, todo los miembros de la comisión original son reemplazados.

Comisión Administradora (agosto 2017)

- Dra. Florencia Fernández Campón (524-4134 - fcampon@mendoza-conicet.gob.ar)

- Dra. Agustina Ojeda (524- 4166 - agustinao@mendoza-conicet.gob.ar)

- Dr. Leandro Velez (524-4168 - lvelez@mendoza-conicet.gob.ar